****

**EO ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

**ЕЛБИ Електрик ЕООД**

**Адрес:** **гр.София 1151 р-н Панчарево,Лозен ,м-ст Садина ИД №:BG204129820**

**ЕИК:BG204129820**

**Продукти: Осветително тяло LED**

**Mарка “LB Light”**

**Модели: BL920SS5NW; BL920SS5GR; BL920E12NW**

**Технически параметри:**

* **Работно напрежение: AC 220V-240V 50/60 Hz**
* **Работна температура: -10°C ÷ +40°C**
* **Мощност W – 5 и 12**
* **Степен защита:IP 64**
* **Защитен клас: Class I**
* **Корпус: Неръждавейка AISI316**

Декларирам на собствена отговорност,че горепосочените продукти произведени с марка “LB LIGHT.”за които се отнася тази декларация, са в съответствие с разпоредбите на следните директиви на Европейската общност:

* **Directive (LVD)-2006/95/EC**
* **Directive (EMC)-2004/108/EC**
* **Directive (EuP)-2009/125/EC**
* **Directive (RoHS) 2011/65/EC**

И отговарят на изискванията за безопастност по следните стандарти:

* **EN 60598-2-1:1989**
* **EN 60598-1: 2008+A11:2009**
* **EN 55015:2013**
* **EN 61000-3-2:2O14**
* **EN 61000-3-3:2013**
* **EN 61547:2009**

Последните две цифри на годината, през която е поставена маркировка: 21.

**Гр.София 12.02.2021г. Декларатор:**

 **Беркант Ариф**