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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 
Гофрирани двуслойни HDPE тръби ф125,160 450N 
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на чл. 11 параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011: метрова маркировка на тръбата
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
Кабелозащитни тръби съгласно каталог и технически характеристики
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство, съгласно изискванията на чл. 11, параграф 5 на Регламент № 305/2011: 
POLIECO  HELLAS S.A /CAVIDOTTO DOUBLE WALLCONDUIT SYSTEM гр.Серес
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):
„Тилком“ ООД гр. София, ул. Пор. Неделчо Бончев № 1 
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо): сертификат за съответствие 
	Съществена характеристика 
	Експлоатационен показател 
	Хармонизирана техническа спецификация 

	Конструкция – двуслойна 
	Отвън – оребрени 
Отвътре – гладки 
	EN 61386 

	Материал 
	HDPE
	EN 61386

	Цвят 
	Външна стена Червен + Вътрешна стена Черен
	

	Ограничения при употреба 
	LVD
	

	Минимален радиус на огъване 
	……………….
	

	Тест на компресия 
	450N
	EN 61386


7. Експлоатационните показател на продукт, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 6. 


Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.
Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):
24.04.2024г.  						инж. Никола Парапунов
Гр.София                                                                         /Директор направление  „Електроапаратура”/      
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