ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Гофрирани двуслойни HDPE тръби ф125,160 450N

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на чл. 11 параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011: метрова маркировка на тръбата

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Кабелозащитни тръби съгласно каталог и технически характеристики

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство, съгласно изискванията на чл. 11, параграф 5 на Регламент № 305/2011:

POLIECO  HELLAS S.A /CAVIDOTTO DOUBLE WALLCONDUIT SYSTEM гр.Серес

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

„Тилком“ ООД гр. София, ул. Пор. Неделчо Бончев № 1

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо): сертификат за съответствие

| Съществена характеристика | Експлоатационен показател | Хармонизирана техническа спецификация |
| --- | --- | --- |
| Конструкция – двуслойна | Отвън – оребрени Отвътре – гладки | EN 61386 |
| Материал | HDPE | EN 61386 |
| Цвят | Външна стена Червен + Вътрешна стена Черен |  |
| Ограничения при употреба | LVD |  |
| Минимален радиус на огъване | ………………. |  |
| Тест на компресия | 450N | EN 61386 |

7. Експлоатационните показател на продукт, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 6.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

24.04.2024г.  						инж. Никола Парапунов

Гр.София                                                                         /Директор направление  „Електроапаратура”/